附件一

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **相关要求** |
| A | 1 | 轮椅 | 1 | 850 | 850 | 铝合金，承重能力强（≥120KG），管壁厚，稳定，耐腐蚀 |
| A | 2 | 输液车 | 2 | - | - | ABS材质，单排或双排扣，≥5个抽屉，抽屉内有分格，有承重强，安全材质，静音锁轮，可侧挂污物桶 |
| A | 3 | 病历夹车 | 1 | - | - | ABS材质，符合标准病历本放置，一体收纳，含拉手，病历本收纳格≥30个，数字标记，带刹车万向轮强力承重，稳固耐用。 |
| A | 4 | 陪护椅 | 10 | 760 | 7600 | 可折叠，免安装，皮革面料，防滑脚垫，长度≥180cm，宽度≥50cm，后置移动小轮，含头枕。 |
| A | 5 | 病床 | 5 | 1800 | 9000 | 含床头床尾，含双护栏，静音万向轮，含锁轮功能，环保冷轧钢材，双摇，含起背降背，生腿降腿功能，可利于洗头，洗脚，助便以及餐桌功能 |
| A | 6 | 文件柜 | 1 | 550 | 550 | 医生办公室用，加厚钢制文件柜，≥4开门，承重能力强，防锈防腐，含安全锁，环保喷漆。高度≥1800mm,宽度≥800mm，深度≥350mm。 |
| A | 7 | 医用床头橱 | 16 | 450 | 7200 | 病人用，承载量≥45KG，主色（天蓝色），ABS加厚材质，标准号。 |
| A | 8 | 办公椅 | 10 | 500 | 5000 | 办公室和护士站用，全皮革材质，耐磨耐脏耐腐蚀，易清洁消毒，金属钢五爪，可旋转，静音万向轮，防爆气杆，稳固承重，自由升降，高度（80CM-95CM） |
| A | 9 | 中空凳 | 16 | 50 | 800 | 病房用，塑料凳面，加粗蹬腿，蹬腿≥4条，稳固承重，承重≥150KG，高度≥45CM。 |
| B | 10 | 物品橱 | 1 | 980 | 980 | 定制，治疗室用，钢制，需现场测量 |
| B | 11 | 治疗柜 | 1 | 10000 | 10000 | 定制，钢制，治疗室用，需现场测量 |
| B | 12 | 更衣橱 | 10 | 1000 | 10000 | 定制，木制，医护人员用，需现场测量，3个/组 |
| B | 13 | 物品橱 | 5 | 960 | 4800 | 定制，病房用，木制，需现场测量，2个2人用，3个4人用。 |