## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 使用科室 | 备注
1 | 止血夹（可旋转重复开闭软组织夹） |  | 胃肠康复中心（内镜中心）
2 | 医用干式胶片/云胶片 | 医用干式胶片14*17 | 影像科
3 | 一次性使用圈套器 |  | 胃肠康复中心（内镜中心）
4 | 扫描式葡萄糖检测系统传感器 |  | 内分泌科（老年康复科）
5 | 富血小板血浆(prp)制备用套装（一次性使用人体静脉血样采集容器） | 50ml普通管 | 骨外科（骨与关节康复科）
6 | 预充式导管冲洗器 | 5ml/10ml | 各临床科室
7 | 一次性使用吸氧管 |  | 各临床科室
8 | 无针密闭输液接头 |  | 各临床科室
9 | 一次性使用无菌溶药器 | 20ML带针 | 各临床科室
10 | 同种异体骨修复材料 |  | 骨外科（骨与关节康复科）
11 | 敷料类 | 泡沫敷料10*10cm/18*18（骶尾型）/10*11cm/留置针贴/PICC贴/水胶体敷料10*10cm等 | 各临床科室
12 | 活检钳 | 带针/有涂层/成人 | 胃肠康复中心（内镜中心）
13 | 一次性内窥镜注射针 | 针长不可调节/可锁定/透明 | 胃肠康复中心（内镜中心）
14 | 空心纤维透析器 | β2微球蛋白清除率高（＞20ml/min） | 肾内科、重症医学科
15 | 一次性使用吸痰管 | 常规 | 重症医学科
16 | 一次性吸痰管 | 带盖 | 各临床科室
17 | 一次性使用吸痰包 |  | 重症医学科
18 | 一次性使用肠给养器 |  | 重症医学科 | 适用于迈帝康ME11、麦康NP09营养泵
19 | 负压引流袋 | 2000ml | 各临床科室
20 | 一次性使用连接管 | T型 1.4*1500 | 各临床科室
21 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头等耗材 |  | 内分泌科（老年康复科） | 适用于美敦力MMT-712WS、优泵PH310胰岛素泵
22 | 中心静脉导管护理套件 |  | 各临床科室
23 | 呼吸回路套装 |  | 重症医学科、呼吸内科 | 适用于迈瑞SV650、迈柯唯Servo-s呼吸机
24 | 针灸针 | 金属平柄，针直径：0.2-0.38mm，针长度：25-75mm | 中医康复中心
25 | 电极贴片及辅助材料（一次性电极） |  | 各临床科室
26 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 |  | 重症医学科、呼吸内科 | 适用于迈瑞SV650、迈柯唯Servo-s呼吸机
27 | 一次性使用鼻胃肠管 |  | 重症医学科、呼吸内科、胃肠康复中心
28 | 一次性使用脉冲冲洗器 |  | 骨外科（骨与关节康复科）
29 | 医用氧气 | 42L | 各临床科室
30 | 尿素13C片呼气试验药盒 |  | 胃肠康复中心
31 | 血糖试纸 |  | 各临床科室 | 适用于稳捷智优血糖仪
32 | 理疗电极片 | 36*36 | 慢病康复科 | 适用于DS-MF2B中医定向透药治疗仪
33 | 复合多酶清洗剂 |  | 胃肠康复中心（内镜中心）
34 | 一次性橡胶手套 | M 7.5# | 各临床科室
35 | 过氧乙酸消毒液 |  | 胃肠康复中心（内镜中心）
36 | 血气分析检测卡 |  | 重症医学科 | 适用于西门子EPOC干式血气分析仪
37 | 穿戴式心电传感器 |  | 心血管内科（心脏康复中心）
38 | 冲洗管路 | 冲洗管路由针头保护套、插瓶针、输液管、止血夹、三通、漏斗、流量调节器、排放管、冲洗管接口、连接软管、接口保护套组成 | 用于病人体表创面冲洗
39 | 子宫内膜细胞采集器 |  | 妇产科 | 用于子宫内膜癌筛查
40 | 含漱液 | 口腔抑菌 | 各临床科室
41 | 一次性使用输液器(多穿刺器式) | 0.55# | 各临床科室
42 | 一次性使用输血器 | 0.9# | 各临床科室
43 | 一次性静脉输液针 | 0.55# | 各临床科室
44 | 一次性使用避光输液器 | 0.55# | 各临床科室
45 | 卫生湿巾 |  | 各临床科室
46 | 天然卫生皂液 | 500ml或其他规格 | 各临床科室
47 | 泡腾消毒片 | 100片/瓶或其他规格 | 各临床科室
48 | 手皮肤消毒液 | 500ml或其他规格 | 各临床科室
49 | 免洗手消毒液 | 500ml或其他规格 | 各临床科室
50 | 碘伏消毒液 |  | 各临床科室
51 | 75%酒精消毒液 | 100ml/500ml或其他规格 | 各临床科室
52 | 0.9%氯化钠注射液 | 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml/3000ml | 各临床科室
53 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml/250ml/500ml | 各临床科室
54 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml/250ml/500ml | 各临床科室
55 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/500ml | 各临床科室
56 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml或其他 | 各临床科室
57 | 复方氨基酸注射液（18AA-VII） | 200ml或其他 | 各临床科室
58 | 灭菌注射用水(KL) | 500ml或其他 | 各临床科室
59 | 奥硝唑氯化钠注射液(奥立妥) | 0.5g*100ml | 各临床科室
60 | 复方甘露醇注射液 | 250ml或其他 | 各临床科室
61 | 生理氯化钠注射液 | 3000ml或其他 | 各临床科室
62 | 葡萄糖酸氯己定皮肤消毒液 | 65ml或其他 | 各临床科室
63 | 过氧化氢消毒液 | 主要杀菌因子及其强度:8%过氧化氢雾化溶液 | 重症医学科 | 适用于BIOBASE牌BKX-G100型过氧化氢雾化消毒器